# Форма акта готовности к эксплуатации тепловой сети

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «Бор Теплоэнерго» ______________ А.В. Миронов « » 2019 г |
| --- | --- |

АКТ № ___ от «____» _________20___ г.

О готовности к постоянной эксплуатации теплотрассы ввода к потребителю и теплового пункта

| Город |  |
| --- | --- |
| Объект |  |
| Почтовый адрес |  |

Мы, нижеподписавшиеся, полномочные представители

| Тепловых сетей | (должность, фамилия,имя,отчество) |
| --- | --- |
| Абонент | (должность, фамилия,имя,отчество) |
| Заказчик | (должность, фамилия,имя,отчество) |
| Подрядчика | (должность, фамилия,имя,отчество) |

составили настоящий акт о нижеследующем: подрядчик сдает, а заказчик принимает в присутствии представителя  теплосети объекты, выполненные по проекту №_____________, разработанному по техническим условиям № _______________  проектной организацией_______________________________________________________________

(наименование)

и согласованному с тепловыми сетями________________________ «___» 200__ года.

- Характеристика ответвления

| участков теплотрассы | (месторасположение и номера камер) |
| --- | --- |
| диаметр труб | Подающей ,мм |
|  | Обратной ,мм |
| тип канала |  |
| Материал и толщина изоляции |  |
| протяженность трассы/в т.ч. подземная часть | п.м./ п.м. |

Теплопровод выполнен со следующими отступлениями от рабочих чертежей _____________________________________________________________________________

(указать с кем и когда согласовано)

- Характеристика узла управления

| Теплоноситель |  |
| --- | --- |
| Температурный график системы отопления |  |
| Тип отопительной системы | (однотрубная,двухтрубная) |
| Тип отопительных приборов |  |
| Вид присоединения |  |
| Элеватор № ______________________ | Диаметр сопла ________________ мм |
| Подогреватель для отопления | Количество секций______шт., длина______м |
| Насосы марки ___________________________ | Кол-во_____шт., мощность мотора______кВт |
| Схема включения подогревателя ГВС |  |
| Количество секций (пластин) 1 ступени | ______________шт., длина ____________ мм |
| Количество секций (пластин) 2ступени | ______________шт., длина ____________ мм |
| Марка калориферов |  |
| Количество калориферов | _______________________ шт. |
| Поверхность нагрева (общая) | _______________________ |

- Контрольно-измерительные приборы и автоматика

| Приборы учета тепла |  |
| --- | --- |
| Манометры |  |
| Термометры |  |
| Авторегуляторы систем отопления (тип,количество) |  |
| Авторегуляторы ГВС (тип,диаметр,количество) |  |
| Авторегуляторы на калориферах (тип,диаметр,количество) |  |

- Проектные данные присоединенных установок

| Наружный объем здания (каждого) |  |
| --- | --- |
| Серия жилого дома |  |
| Источник тепла |  |
| Расход тепла на |  |
| Отопление, Гкал/ч |  |
| Вентиляцию, Гкал/ч |  |
| ГВС, Гкал/ч |  |
| Технологию, Гкал/ч |  |

- Недоделки на момент составления акта и сроки их устранения

а)

б)

б)

Примечание: В случае неустранения недоделок и дефектов в указанные сроки, теплоснабжающая организация имеет право прекратить подачу тепловой энергии потребителю.

- Наличие документации

| Акты на опрессовку | № | Дата |
| --- | --- | --- |
| Акты на скрытые работы | № | Дата |
| Акты испытания сварки | № | Дата |
| Исполнительные чертежи | № | Дата |

- Заключение комиссии

| Теплотрасса к объекту и теплопункт приняты с оценкой |  |
| --- | --- |
| Границы ответственности | С тепловыми сетями |  |
|  | С владельцем теплотрассы |  |
| Эксплуатацию ответвления осуществляет |  |
| Эксплуатацию ТП осуществляет |  |
| Технадзор |  |

Подписи ответственных представителей

| Заказчика |  |
| --- | --- |
| Представителя эксплуатационной организации |  |
| Представитель теплоснабжающей организации |  |
| Подрядчика |  |
| ___________________________ |  |

Разрешенная тепловая нагрузка

| Отопление, Гкал/ч _____________ | ГВС, Гкал/ч _____________ |
| --- | --- |
| Вентиляцию, Гкал/ч ____________ | Технология, Гкал/ч _____________ |

Примечания:

1. Акт действителен при наличии подписей представителей теплоснабжающей организации.

2. Один экземпляр акта с комплектом чертежей с привязкой передаются в архив теплоснабжающей организации.

Главный инженер _______________ Главный энергетик _____________