## Лист1
Организация | Котельная | Адрес котельной | Установленная мощность котельной (МВт) | Резерв по мощности на котельной (Гкал/ч)
Бор Теплоэнерго | Дом пионеров | г. Бор ул. Ленина 72 корп1 | 0.18 | 0
Бор Теплоэнерго | ул. Октябрьская | г. Бор ул. Октябрьская 84А | 26 | 0.0036937
Бор Теплоэнерго | Семашко | г. Нижний Новгород, ул. Родионова 190 | 13 | 0.032321
Бор Теплоэнерго | Задолье (ПНИ+Больница2+Профилакторий) | г. Бор Задолье уч. 5а/1 | 6.1 | 1.5283
Бор Теплоэнерго | 2-й микрорайон | Бор, 2-й мкр, 26К | 23.1 | 0.10624
Бор Теплоэнерго | г.Кулебаки, ул.Циолковского (микрорайон) | г.Кулебаки, ул.Циолковского, д.37а (микрорайон) | 32.34 | 0.30409
Бор Теплоэнерго | г.Кулебаки, ул.Футбольная | г.Кулебаки, ул.Футбольная , д 3а | 2.5 | 1.0906
Бор Теплоэнерго | г.Кулебаки, с.Мурзицы 1 | г.Кулебаки, с.Мурзицы, ул.Строителей, д.19а/1 | 1 | 0.019087
Бор Теплоэнерго | Кулебакский р-он, с.Мурзицы 2 | Кулебакский р-он, с.Мурзицы, ул.Новая Стройка, д.7а | 2 | 0.71648
Бор Теплоэнерго | Кулебакский р-он, с.Серебрянка, 0,78МВт | Кулебаки, с.Серебрянка, ул.Новая д.4А | 0.78 | 0.0042438
Бор Теплоэнерго | Кулебакский р-он, с.Мурзицы, ул.Гагарина, д.13а | Кулебакский р-он, с.Мурзицы, ул.Гагарина, д.13а | 0.224 | 0.013435
Бор Теплоэнерго | Овечкино | Овечкино" Борский р-н, с/с. Редькинский, д.Овечкино, , 2 "К" | 0.63 | -0.0037988